温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程
公开招标文件

项目编号：WGGCJS2026005
招标人：温州港集团有限公司物业管理服务分公司
招标代理机构：浙江东瓯工程造价咨询有限公司
二〇二六年二月

目录

3第一章 招标公告


6第二章 投标人须知


21第三章 评标办法


26第四章 合同条款及格式


49第五章 工程量清单


50第六章 图纸


51第七章 技术标准和要求


52第八章 投标文件格式




招标公告

1.招标条件

本招标项目温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为温州港集团有限公司物业管理服务分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

2.项目概况、招标范围、工期要求、质量要求及最高投标限价

2.1 项目名称：温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程
2.2 项目编号：WGGCJS2026005
2.3 项目地点：项目位于江润大楼停车场内，

2.4 最高投标限价：39.5092万元（含税价）。
2.5 项目概况及招标范围：温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程主要包括拆除原有的500KVA箱变及电力电缆、原箱变基础的修补及改造、欧式箱变采购及安装（低压侧配电能表屏，变压器加装风机主温控器等）、电力电缆采购及安装等，具体以图纸及工程量清单为准。
2.6 工期要求：40日历天；
2.7 质量要求：合格。
3.投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格、有效的企业营业执照和有效的安全生产许可证；

3.2 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时必须具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.3 拟派项目负责人具有有效的机电工程二级及以上注册建造师证书及有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类）；并提供有效劳动合同及最近三个月（指2025年10月起任意三个月）在投标所在单位缴纳的社保缴纳证明材料；

拟派项目专职安全员不少于1名，具备安全生产考核合格证书（C类），并提供最近三个月（指2025年10月起任意三个月）在投标所在单位缴纳的的社保缴纳证明材料。
3.4投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以应急管理部、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3.5单位规模为20人及以上（提供劳动合同及社保缴纳证明），具有2023年1月1日之前的相关业绩经验（提供施工合同复印件，时间以合同签订时间为准）；

3.6 本次招标不接受联合体投标；
3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

4.招标文件的获取

4.1 本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄 清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”免费下载。 

4.2 招标文件下载时间：2026年 月  日8时30分至2026年 月  日17时00分。

4.3 未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台 CA 数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

5. 投标保证金

5.1 金额：人民币陆仟元整（￥6000.00）。

5.2 投标人应于2026年 月  日12时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

5.3 投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间：2026年 月  日14时00分。

6.2 投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 

7.开标时间地点及注意事项

7.1 本次招标将于2026年 月  日14时00分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心开标室公开开标。

注意事项：
7.2 投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家” 工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

7.3 本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在浙江海港电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）、温州港集团有限公司网（https://www.wzport.com/wzport/wzgzz/sy/index.html）上发布。

9.联系方式

9.1 招标人：温州港集团有限公司物业管理服务分公司
联系地址：浙江省温州市鹿城区朔门大厦2幢三层西首
联系人：郑先生
联系电话：18057774159
9.2 招标组织机构：温州港集团有限公司招标办

地址：温州市鹿城区瓯江路海港大厦1号楼2004室

联系人：金先生      

联系电话：0577-56688276

9.3 代理机构：浙江东瓯工程造价咨询有限公司
地  址：温州市鹿城区隔岸路68号外运大楼三楼
联系人：林乃通
联系方式：0577-88667572、13736367226
9.4 招标监督部门：温州港集团有限公司物业管理服务分公司  

联系方式电话：0577-56795790

  异议信息反馈邮箱：wzgwgfw@163.com
9.5 电子招标采购平台咨询电话： 0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230
投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	详见招标公告

	1.2.2
	出资比例
	详见招标公告

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	40日历天，其中断电期间工期为3日历天。

	1.3.3
	质量要求
	详见招标公告

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：详见招标公告
（2）财务要求：不要求；

（3）业绩要求：详见招标公告；

（4）信誉要求：见本章第10.4款；

（5）项目经理（建造师，下同）资格：详见招标公告。投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（6）其他要求：①详见招标公告及本章第10.6、第10.8款。②省外企业（如有）应在中标后按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。③中标单位应在中标后提供《温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程施工单位安全准入要求一览表》及相关证明资料，未提供或提供的资料不符合上述施工单位安全准入要求一览表要求的，招标人有权取消其中标资格，并不予退还投标保证金。具体详见招标文件“第七章技术标准和要求”中的内容。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受 

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，投标人自行前往现场踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	1.12
	偏离
	计算偏差绝对值累计少于投标总价3%的视为已经分配在其他项目中而不予以调整，计算偏差绝对值累计大于等于投标总价3%的经评标委员会认定后作否决投标处理。其它偏差按招标文件相关规定执行。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	（1）工程量清单

（2）图纸

（3）其他组成招标文件内容

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	1.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标公告规定的投标截止时间15日前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清

2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改、补充等时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站向所有投标人公告信息，投标人应自行查看上述内容，不须作收到确认，澄清、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并发布变更公告。

3.购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

4.没有提出异议且又参与了该项目投标的服务商将被视为完全认同招标文件。

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容在浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	3.1.1
	投标文件包括的内容
	 eq \o\ac(□,√)商务标

 eq \o\ac(□,√)技术标

 eq \o\ac(□,√)资格审查资料

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天

	3.4
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：(要求

金额：详见招标公告。

必须在2026年 月  日12:00分（开标前一天）前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

注：（投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。)

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目业绩要求
	 eq \o\ac(□,√)要求，详见招标公告

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	3.5.12
	资格审查其他材料
	投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以应急管理部、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；并提供相关网页截图。

单位规模为20人及以上（提供劳动合同及社保缴纳证明）。3、具有2023年1月1日之前的相关业绩经验（提供施工合同复印件，时间以合同签订时间为准）。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应加盖投标人的单位电子印章。

2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件复制件并加盖投标单位电子印章。

	3.7.3
	电子投标文件

的制作
	从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台，下载“浙江海港投标管家”及操作手册。

	4.1.1
	投标截止时间
	见招标公告

	4.1.2
	递交投标文件的地点
	见招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”实行在线投标响应（电子投标）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：浙江省海港集团电子招标采购平台在线开启

	5.2
	开标程序
	开标顺序：线上开标，同时开启。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	推荐的中标候选人数： 1 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账

履约担保的金额：工程合同价款的2%。

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	本工程最高投标限价39.5092万元（含税价）。

	10.12
	创文明标化目标
	本工程对创标化工地不做要求，中标人必须按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，若施工期间对场地造成污染,需当天清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

	10.13
	招标人补充的其他内容
	1、采用计税方法
	 eq \o\ac(□,√)一般计税方法 ，中标人需提供增值税专用发票

	
	
	2、招标代理服务费
	本次招标工作已委托招标代理单位进行。

1.招标代理服务费按4800元包干向中标人收取；

2.造价咨询服务费（编制工程量清单及招标控制价）按1500元向中标人收取。
3.中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分招标代理服务及造价咨询服务费费用，招标人不再另行支付。

	
	
	3、电子招标采购平台交易服务费
	本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费，缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。

具体收费标准如下：[image: image1.jpg]BVRER SRS TERRE G

b Ykt (A7)

2007 (&) LT 0.1

200 A-500 A (&) 0.25

500 A-1000 A (&) 0.75

1000 A -2000 A7 (&) 1.25

2000 A-5000 A (&) Licdd

5000 A-147 (&) 2.5

LL-5 40 (& 3.5
547-10 10 (&)

104zl £
&

L X SRS R h AR A,

LA TRFBRSINE | FULAESFRNOTE, XSRS R/E | FHF
Had it B

3AFREGRS (P 4F MR L EBHFRBAE S BAE it 248
R, A FRAGRS (PH)AFHRFUTBFRBAL 64158 1000 7
. 2 RPHRARA .

4 RFUTERFAEHEFAZN 0. WEBX S BER, FHTMH
500 T, S AGHUTHE R HBREH.




具体标准详见浙江海港电子招标采购平台“集团电子招标采购平台交易服务费收取标准http://hgdzzb.nbport.com.cn/sdny_siteBulletin/2025-12-19/842.html”。该费用由中标人支付，投标人在报价中应综合考虑，不再单独列项。

	注：1、电子投标文件中所须加盖公章部分均采用电子章，并根据“浙江省海港集团电子招标采购平台[供应商]操作手册”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件。

2、本表关于招标工程项目的具体资料是对“投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。


投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表，投标工期不得超过招标计划工期。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求 
1.4.1投标人资格要求详见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格要求详见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被依法暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人在建设工程领域有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.3项中第（11）—（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
见投标人须知前附表。

1.10 投标预备会
见投标人须知前附表。

1.11 分包
投标人须知前附表规定允许分包的，符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）技术标准和要求； 

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 采用未进行资格预审方式的，则投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。

2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明、授权委托书

（3）已标价工程量清单（符合第五章工程量清单及国家、省市相关规定）

3.1.1.2资格审查资料：详见本章3.5 资格审查资料的内容。
3.1.1.3技术标：按评标办法中技术标评审因素的内容编制。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按“工程量分项报价表”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金
3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金。

3.4.2招标人应当在中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标人退还投标保证金；在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料，以下资料只需提供扫描件加盖单位公章。
3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照、企业资质证书扫描件；
3.5.2 “近年财务状况表”：不要求提供；
3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”：见投标人须知前附表；
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”：不要求提供；
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”：不要求提供；
3.5.6 项目管理机构一览表：附项目负责人相应证书复印件、有效劳动合同及最近三个月（指2025年10月起任意三个月）在投标所在单位缴纳的社保缴纳证明材料并加盖投标人单位公章；项目专职安全员的安全生产考核合格证书（C类），并提供最近三个月（指2025年10月起任意三个月）在投标所在单位缴纳的的社保缴纳证明材料。
3.5.7投标人须知前附表规定如接受联合体投标的，则投标人如为联合体的提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；
3.5.8 企业《安全生产许可证》证书副本扫描件（建设行政主管部门颁证机构已经启用建筑施工企业安全生产许可证电子证书且企业已经办理电子证书的，企业提供有效的安全生产许可证电子证书打印件后并加盖公章）；
3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.7款要求提供；
3.5.10企业分管安全生产副经理的任职文件扫描件；
3.5.11参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有违法记录的承诺函。
3.5.12投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4本项目通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”实行在线投标响应（电子投标）。

4. 投标
4.1 投标文件的上传、递交
4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.5不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（Optane_0000或0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同的，投标文件为无效标。
4.2电子投标文件的拒收情形

4.2.1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

4.2.2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。

4.2.3.存在下列情况之一的，视为拒收（因招标人或系统原因导致的，另见招标文件约定）：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应通过电子招标投标交易平台发送通知”。

4.3.2 “投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按要求加盖单位公章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应在投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，进行开标结果确定，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）开标会由招标人或代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人发起投标文件解密；

（4）所有投标解密后开启电子投标文件；

（5）开启电子投标文件后公布开标结果。

（6）开标结束。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定推荐的中标候选人为中标人。推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。

7.2 中标通知
在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在浙江海港电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）、温州港集团有限公司网（https://www.wzport.com/wzport/wzgzz/sy/index.html）予以公示，公示期不少于3个工作日。

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的，本项目无法开标，重新组织招标。

（2）开标后经评审，当有效标不足3家时，评标委员会应否决全部投标，重新组织招标。
（3）中标候选人未与招标人签订合同的，重新组织招标。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容
10.1解释权
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价
本项目的最高投标限价见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求
不要求。

10.4投标人信誉要求
投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求
对项目经理的其他要求如下：详见招标公告。
10.6投标人不得存在的其他情形（补充）
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（Optane_0000或0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同的，投标文件为无效标；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（采用电子招投标的，从一个投标单位或同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件的，也属于该情形）；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同性部分达80%以上的）；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标；

（19）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。
10.7企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

(1)投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）和企业主要负责人的“三类人员”A类证书扫描件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人应和《企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

10.8行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询
10.8.1参加投标的单位、法定代表人及其拟派参加投标的项目经理不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为3年（投标时投标人无需提供，招标人将在中标候选公示期间通过中国裁判文书网查询），否则取消中标候选人资格，重新组织招标。

10.8.2行贿犯罪档案记录通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果以网站页面显示内容为准。

10.8.3要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，重新组织招标。

10.9弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.10串通投标行为的认定
10.10.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：
投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
投标人之间约定中标人；
投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
不同投标人的投标文件相互混装；
不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；
招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
10.11招标、评标、中标无效
依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.12创文明施工标准化工地要求
创文明标化工地要求见投标须知前附表。

10.13招标人补充的其他内容见投标须知前附表。

评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	1
	经评审的投标价相等时优先顺序
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分或报价相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人：
递交电子版投标文件时间较前的投标人优先。

	2.1.1
形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：
1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致；
4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	
	其他
	不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（Optane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同作否决投标处理。

	2.1.2
资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	安全生产许可证及企业主要负责人“三类人员”A类证书审查
	具备有效的安全生产许可证及企业主要负责人“三类人员”A 类证书，并提供企业分管安全生产的副经理的任职文件，并符合第二章“投标人须知”第10.7项规定。

	
	资质等级
	具备有效的资质证书，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	2.1.3
响应性
评审
标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定。

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定，所有加★的条款均为实质性要求和条件，没有加★的条款在评标时不能认定为实质性要求和条件。

	
	投标总报价
	投标总报价（含税价）不得超过招标人设定的最高投标限价。

	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

	2.2.1
	分值构成
	1、技术标：20分；
2、资信标：0分；
3、商务标：80分；
4、其他评分因素：0分

	2.2.2
	评标基准值

计算方法
	评标基准值价由评标委员会计算、复核并签字确认。经过确认计算准确无误的评标价在本次招标期间保持不变。
（1）评标基准价=通过初步评审（包含资格评审、形式评审、响应性评审）的所有有效投标人的投标函中填报的投标报价的算术平均值（投标评标价在5个及以上时，先去除一个最高价和一个最低价后的算术平均值；投标评标价在8个及以上时，先去除一个最高、次高价和一个最低、次低价后的算术平均值）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人的投标报价- 评标基准价）/评标基准价。

	2.2.4（1）
	商务标

评分标准
	计算公式
1、投标人的投标报价=评标基准价，则投标报价得分＝E；
2、投标人的投标报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；
3、投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；
其中；E 值是投标报价所占的权重分值；E1 是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2 是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

E1=1.0，E2=0.5，E=80
报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4

(2)
	技术标评分标准
	1、由评标委员会各成员对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分(评分时保留小数1位)。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。技术标得分为：在评标委员会成员对各投标人的打分汇总分数的算术平均值为各投标人的技术标得分(得分保留小数点后2位，第3位四舍五入)。

2、评分细则见：技术标评分细则附表。

	3.1
	评标程序
	第一阶段：资格审查；

第二阶段：技术标的评审； 

第三阶段：确定评标基准价，计算商务标得分；
第四阶段：出具评标报告，根据投标人得分由高到低进行排名，得分最高向招标人推荐为中标候选人。 

注：其中形式评审和响应性评审贯穿整个评审过程。

	3.2
	最高投标限价
	本项目最高投标限价=39.5092万元（含税）
投标人的投标报价（含税价）高于最高投标限价的，应当否决其投标。

	3.3
	投标人得分
	投标人得分=技术标得分+商务标得分


附表1：技术标评分细则附表：

	序号
	评分内容
	优
	良
	一般

	1、投标人综合实力
	投标人综合实力，根据投标人的行业认可度、企业业绩情况、综合履约能力（如专业技术人员配备专业能力、人员配置情况）等，横向比较评分。
	3-2
	2-1
	1-0

	2、施工组织设计
	2.1详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施，横向比较评分。
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	
	2.2保证工程质量(至少提供变压器更换的应急预案）、施工工期、安全生产及文明施工、主要施工机具及劳动力调配计划等的主要措施，横向比较评分。
	1-0.7
	0.7-0.4
	0.4-0

	3、售后服务
	根据提供的售后服务体系和专业的技术服务团队、以及培训计划和培训资料，横向比较评分。
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	4、主要材料设备选型及品牌配置情况
	主要材料设备（欧式箱变、高压柜、0.4KV断路器、变压器、电缆等）与招标人推荐品牌响应情况，横向比较评分。
	5-4
	4-2
	2-0

	5、资信部分
	5.1质量保修期：投标文件中承诺整体质量保修期3年或以上的得2分；质量保修期2年的，得1分；其他不得分。

5.2断电期间的工期：投标人根据现场情况编制施工组织方案，确定断电期间工期承诺情况，与约定工期相比，每少一天加1分，最多加2分。
5.3类似业绩情况：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目，每提供1个得分，最多得3分，提供合同复印件加盖公章。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分或报价相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人：递交电子版投标文件时间较前的投标人优先。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。
“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。
由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
2. 评审标准
2.1评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表2.2计算。
3. 评标程序

3.1评标程序：见评标办法前附表。

3.2最高投标限价：见评标办法前附表。

3.3.1最高投标限价按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间的确定：若在评审过程中有被否决投标的,可以按报价有底到高依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

（3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

3.4投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3款、第10.6款、第10.8款、第10.9款及第10.10款规定的任何一种情形的否决其投标。

3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。

3.6评标结果

3.6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

合同条款及格式

工程承包合同
甲方（发包人）：
住所： 
联系人：            电话：              传真：        
乙方（承包人）：
住所：
联系人：             电话：            传真：         
鉴于乙方是一家符合国家相关资质要求的建筑公司，经公开招标，甲方将（项目名称）温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程发包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程
2、工程地点：浙江省温州市鹿城区江润大楼停车场内
3、工程内容：温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程主要包括拆除原有的500KVA箱变及电力电缆、原箱变基础的修补及改造、欧式箱变采购及安装（低压侧配电能表屏，变压器加装风机主温控器等）、电力电缆采购及安装等，具体以图纸及工程量清单为准。
4、 工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）          元整，即￥     （含  %增值税），详见工程量清单，待工程完工后按实结算。
第二条 工程价款结算与支付
1、工程承包采取以下第 （1） 种方式：
（1）包工包料；
（2）包工不包料；
（3）包工包部分材料。
2、工程结算
2.1本合同采用固定综合单价方式，以工程量清单作为投标报价及工程结算的依据。中标后工程量经甲方审批可按实计算、调整，但乙方所报的投标综合单价不因市场价格(包括但不限于人工、材料、设备等)波动、法律政策变化等变化而调整。乙方确认，其报价已包括工程量清单中为实施和完成本工程所需的材料、人工、设备、机械、运输、安装、调试、管理、措施、保险、税费、安全防护等一切费用，无任何附加费用。
2.2产生其他单列项目、小项目和零星工程时，结算时有定额可套的按《建设工程工程量清单计价规范（GB50587-2013版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》（含结构、装饰）、《 浙江省安装工程预算定额（2018版）》套用，按《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》取费（装饰、安装均按三类中间值取费），无定额可套的甲乙双方协商定价。工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。
3、乙方提供履约担保的形式、金额及期限：在签订合同前，乙方须提交履约保证金（银行转账），金额为合同价的2%。如乙方有违约，甲方有权从履约担保中扣除违约金、赔偿金（如有）。若乙方的违约金、赔偿金金额超过履约担保的金额，乙方应在甲方执行履约担保后15日内及时补足，否则甲方有权从拟支付的工程款中扣除以补足履约担保金额。乙方提交的履约保证金在本项目颁发工程验收合格证书后无息退还。
4、工程款支付方式：（1）签订合同后15日历天内甲方向乙方支付合同价的20%作为预付款；（2）待乙方完成合同约定全部内容，通过工程验收，提交应归档的全部技术文件资料、工程结算资料后15日历天内支付至合同价（含预付款）的85%。（4）工程结算价款由甲方委托第三方结算审核，审定后 15日历天内，支付至结算价（含预付款）的98.5%，余款1.5%作为工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满且无质量问题后15天内无息退还。
在甲方付款前，乙方应向甲方提供税率为   %的增值税专用发票（如有国家税务政策调整，按除税价不变原则依照国家税务政策调整），否则甲方有权暂停支付。
第三条 工期


1、计划开工日期：年月日，具体日期以开工报告为准。
2、计划交工日期：年月日，具体日期以交工报告为准。
3、工期总日历天数：   天（其中断电期间工期：   天）。工期总日历天数与根据前述计划开交工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除甲方书面确认顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。
第四条 物资供应
 1、本合同全部工程所需材料按下列第 （1） 方式办理：
本项目所有材料由乙方按项目提供；
本项目所有材料由甲方按项目提供；
材料价格的确定：主材的品牌型号价格需经甲方确认，辅材的价格以投标文件中的综合单价为准。
所有材料、设备进场程序、质量均应符合国家有关施工规范的规定。对不符合约定的产品不得使用，乙方应当重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
第五条 工程质量
本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
第六条 施工前准备
1、乙方应及时编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。
2、甲方负责接通施工现场“三通一平”。
3、乙方负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。
4、进场施工前，乙方应为其现场全部施工人员投保合同工期内的团体人身意外伤害保险，保证其施工人员在施工期间受到意外伤害事故时能得到全额赔偿或补偿；不管因何种原因导致实际施工期超过保险期的，乙方应向保险公司另办续保手续，费用由乙方自负。如乙方未办投保、续保手续或投保人员与伤亡人员不符时，一切后果及赔偿责任由乙方自负，与甲方无涉。如甲方因此垫付相关费用的，有权向乙方追偿。
5、乙方应将施工人员投保凭证复印件交由甲方存档。如乙方违约不投保或未续保或遗漏投保，造成乙方受到意外伤害事故人员不能得到保险赔偿或补偿，引发受伤害家属干扰甲方生产、办公等秩序的，甲方有权解除本合同，同时乙方应承担合同金额 10%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方还应当按甲方实际损失赔偿。
第七条 施工要求
1、乙方必须保证施工质量，因乙方原因造成工程质量未达到国家有关施工质量验收规范、标准或甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件返工直至工程质量达标为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2、乙方上道工序结束，经甲方验收合格后，方能进入下一道工序的施工；如不合格，乙方必须无条件返工，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3、施工期间，乙方应遵守甲方的有关管理规定，如因乙方原因造成事故或被有关部门处罚的，所造成的人员伤亡和/或财产损失赔偿责任以及一切不利后果概由乙方承担。
4、施工期间，乙方应服从甲方工作人员现场的安排，无条件配合甲方管理。
5、乙方现场施工结束，应做好工完场清。 
第八条 施工与设计变更
1、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。
2、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：
（1）施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应书面通知甲方，由甲方在    5个工作日内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。
（2）施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。
（3）在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。
3、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方先行施工质量自检，自检合格后，乙方应提前1个工作日书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方无特殊原因拒不参加的，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求检查费由甲方负担。
5、在施工中甲方认为需要变更的工程项目的价格确定:（1）投标书和合同中已有适用于变更工程项目的价格，按投标书和合同已有的价格计算；（2）投标书和合同中只有类似于变更工程项目的价格，可以参照类似价格变更；（3）投标书和合同中没有适用或类似于变更工程项目的价格，按照合同第二条第2款执行。以上均须报经甲方同意后方可作为变更价格。
第九条 交工验收与保修
1、本工程质量标准：按行业验收标准一次性验收合格。
2、质量保修期
工程交工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修。质量保修期为2年，如与设备厂家保修期不一致的，以保修期更长久的为准。 
3、本工程质量缺陷责任期为2年，自交工验收合格之日起计算。
第十条 违约责任
1、乙方未在合同约定的工期内交工并经甲方验收合格的，包括但不限于不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的,每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金；逾期三十日以上的，甲方有权单方解除本合同（合同解除后由甲方单方执行对已完工程进行结算），要求乙方支付合同价款 20%的违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。断电期间工期，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金，同时乙方需自行承担断电期间工期延误增加的使用应急发电车产生的费用。
2、乙方应在交工验收前向甲方移送全部施工资料，未按期、全部移交的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款 0.3%的违约金。
3、交工工程经验收合格，但乙方未在交工验收合格后10天内向甲方交付工程的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金。
4、甲方未按本合同约定的期限支付合同价款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期付款数额0.05%的违约金。
5、若乙方未遵守甲方的安全规章制度及《安全管理协议书》，违规作业造成事故的，乙方须承担相应的赔偿责任；如果因此造成甲方不能正常作业的，乙方应按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。
6、乙方有其他违约行为，且经书面通知后5日内仍未纠正的，方必须支付甲方500元/次的违约金。

7、甲方严禁乙方将工程转包或分包，如发生上述情形，乙方应承担合同价款20%的违约金，同时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。
第十一条 其他约定
1、本工程施工现场甲方提供水电接口，工程所需供电、供水线路由乙方自行解决，施工过程中水电费由甲方承担。
2、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。
3、甲乙双方签订本合同时，必须同时签订《工程质量保修书》《工程建设项目廉政责任书》、《安全管理协议书》、《环保卫生管理协议书》、《消防安全管理协议书》、《不拖欠民工工资承诺书》、《合作伙伴合规承诺书》与本合同同时生效，具有相同的法律效力，甲乙双方必须共同遵守。
4、乙方应及时向其施工人员发放工资。对于乙方人员的用工、待遇、工伤等纠纷概由乙方负责，与甲方无关。
第十二条 附则
1、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议；补充协议系本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商不成，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同自乙方提供履约担保且双方签字盖章之日起生效。
4、本合同共肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
第十三条 合同文件构成
下列文件一起构成合同文件：
（1）工程承包合同及其附件、补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录； 
（4）已标价工程量清单或预算书；
（5）技术标准和要求；
（6）其他合同文件。
1）工程质量保修书

2）工程建设项目廉政责任书

3）安全管理协议书

4）环保卫生管理协议书

5）消防安全管理协议书

6）不拖欠民工工资承诺书

7）合作伙伴合规承诺书

上述文件如有约定不一致之处，以排列在前的文件为准。
 甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：
代表：                                        代表：
         年    月    日                                年    月    日
附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                     
承包人（全称）：                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称）工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。       
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 INCLUDEPICTURE "http://ba.wzzj.net.cn/images/help.gif" \* MERGEFORMATINET 5年；
3．装修工程为/年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 INCLUDEPICTURE "http://ba.wzzj.net.cn/images/help.gif" \* MERGEFORMATINET 2年；
5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。 INCLUDEPICTURE "http://ba.wzzj.net.cn/images/help.gif" \* MERGEFORMATINET 未列明的其他内容的保修期国家省市有规定的从其规定，没有规定的则保修期为2年，如与设备厂家保修期不一致的，以保修期更长久的为准。
质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 贰 年，缺陷责任期自工程通过交工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程交工验收合格后，承包人提供结算价的1.5%作为工程质量保修金，待责任缺陷期期满后无质量问题，一次性无息退还）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人(公章)：          
	承包人(公章)：                

	地  址：浙江省温州     
	地  址：                       

                                 

	法定代表人或  
委托代理人(签字)：            
	法定代表人或  
委托代理人(签字)：              

	电  话：             
	电  话：                           

	开户银行：                      
	开户银行：                       

                                     

	账  号：                       
	账  号：                     


附件2：
工程建设项目廉政责任书
工程名称：                     
工程地址：                    
工程合同价：（人民币：  元整（¥        ）
甲方（建设单位）：                  
乙方（施工单位）：                   
为了加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获得不正当的利益，损坏国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位，要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务往来，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应有对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依照有关法律、法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依照有关法律、法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目交工验收合格时止。
第七条本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。
	甲方单位（盖章）：
	乙方单位（盖章）：

	法定代表人或  
委托代理人(签字)：            
	法定代表人或  
委托代理人(签字)：                  

	地  址：
	地  址：                        

	电  话： 
	电  话：                        


附件3:
安全管理协议书

甲方：

住所：

乙方：

住所：

为了加强外来施工单位作业活动的安全管理，规范施工单位作业人员、作业车辆安全生产行为，维护港区生产经营秩序，确保工程项目安全顺利进行，按照《中华人民共和国安全生产法》、《企事业单位内部治安保卫条例》和《浙江省安全生产条例》等规定，乙方在进入甲方区域内负有安全生产、治安保卫等职责，为确保甲方人员设施安全，经甲乙双方协商达成以下协议：

第一条  甲方同意乙方在甲方场内从事指定的施工作业项目（合同另签该合同以下简称主合同）。

第二条  本协议根据乙方实际情况，确定协议管理内容为：承包                      工程（项目）。

第三条  乙方自愿接受《温州港集团有限公司安全履约保证金管理办法》的约束，在本协议签署前向甲方缴纳安全履约保证金    元。

第四条  甲方指派    （电话：   ）、乙方指派  （电话：  ）作为各自单位负责本协议现场安全有关事项的联系、协调工作。同时负有管理、检查、督促职责。

第五条  甲方管理责任

1.作业前，甲方相关对接人员将甲方的相关管理规定告知乙方的项目（现场）负责人，并有权督促乙方落实。

2.甲方负责施工、作业报备的审批及动火许可证的核发，负责对乙方的人员进行相关的进场培训。

3.甲方有权对乙方实施作业的场所和参与作业的人员、设备进行安全检查和评估，并将查实情况及处理意见及时反馈给乙方，但此项检查和评估不得视为甲方对乙方场所、人员及设备安全性的确认和保证，不免除或减轻乙方应承担的安全责任。

4.乙方在投标文件中承诺与实际情况不符时，甲方有权要求乙方立即纠正。

5.甲方有权根据公司《安全履约保证金管理办法》等管理规定，对乙方的违章违纪和不安全行为实施警告、扣除安全履约保证金、停工（停运）整改及取消进场资格。如乙方被取消进场资格的，则甲方有权同时单方解除主合同。

6.甲方对其本合同项下的权利与责任的行使情况，不构成甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻或免除乙方责任。

第六条  乙方管理责任

1.乙方法定代表人（或项目负责人）是该施工项目的安全管理第一责任人，对本单位的治安、安全管理工作负全面责任。乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2.乙方应设置安全管理机构，制定安全管理制度，并保证制度有效实施；配备合同约定或法规规定的足够数量的专、兼职安全管理人员，建立和健全安全管理体系，相应的资料应提交甲方确认备案，并对这些证件的真实性、合法性负责。

3.乙方在约定场所必须严格执行国家有关法律、法规和相关方安全管理规定及其他相关安全管理规定，对有关人员进行安全教育和相关培训，将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）报甲方备案。乙方全面负责其人员的现场安全生产管理，并督促其严格遵守甲方安全生产、港口设施保安等方面的各项制度、规定。

4.乙方车辆和人员（含乙方相关的人员）进入施工场地，必须办理出入申请，审核通过以后准予通行，并自觉接受门卫检查。

5.乙方必须按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的安全帽、反光背心等劳动防护用品，并监督、教育、落实从业人员按照使用规则正确穿戴、使用。

6.乙方和乙方从业人员应具有国家（行业）规定的从事本协议指定作业（工作）内容的资质和能力，作业设备应符合国家、行业相关技术规范和安全要求。入场车辆须确保年检有效，严禁无证无牌，作业人员（含特种作业人员）必须持相应合法有效期内的操作证，严禁违章、无证操作，操作人员必须按甲方相关要求做好设施设备的检查、保养工作，相关设施设备须按规定定期检测。

7.乙方应以书面和电子文档形式向甲方有关部门提供作业资质、作业内容、作业设备、作业人员持证情况等资料，并对所提供材料的真实性、有效性、合法性负责。

8.乙方必须根据工程的特点，编制施工安全技术措施，施工前应开展安全交底，并在施工区域设置明显施工或检修标志，对检修、吊装等施工作业现场设置警戒区域或警示标志，对于时间较长的集中性施工项目要做临时围护处理，施工人员应在施工区域活动，不得随意进入非施工区域，需在现场进行维修、动火作业（电焊、气割等）、高处作业、吊装作业等活动的，必须事先向甲方业务归口部门办理审批手续，落实安全防范措施，通过甲方现场审批后方可作业。

9.乙方人员对所处的施工区域、作业环境、施工设备或向甲方借用（租用）的设施设备、工器具等必须认真检查，发现隐患，立即停止作业并落实整改，确保符合安全要求。一经作业，就表示乙方已经确认该作业场所、作业环境、设施设备和工器具等符合安全生产要求和处于安全状态。作业过程中因乙方原因或由于上述因素不良而导致的事故均由乙方承担事故责任，并赔偿其事故的一切经济损失。

10.乙方从业人员不得擅自动用或挪用作业或施工（工作）场所内、外的消防设施（设备）、消防器材，损坏需按价赔偿；除指定地点外，不得在室外、作业区等处吸烟，不得私自动用各类明火，不得随意乱拉电线、接线盒等。

11.乙方施工过程中如需使用水、电及动用明火借用（租用）甲方设备设施工具等，施工单位必须事先向甲方业务归口部门办理审批手续，经甲方同意后，由专人负责落实。

12.对甲方的作业及交通安全有影响的区域，乙方必须先报甲方许可，并设立警戒线、安全岛等警示标识。同时乙方人员、车辆不能在规定线路或施工区域外活动。

13.乙方人员下班后应切断电源，确保用电安全。施工场所内、外禁止摆放汽油、柴油、烟花爆竹等易燃易爆物品（必需品除外，但应经甲方许可备案）。

14.如遇大风、大雾天、雷暴雨等恶劣气候影响作业安全时，禁止作业。

15.乙方应坚持开展扫除“黄、赌、毒”工作，从业人员不参与“黄、赌、毒”活动，不发生可预防性重大治安事件。

16.乙方在施工结束后，必须对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，并及时通知甲方项目负责人验收。清理出的垃圾按甲方要求处理，否则甲方有权根据实际情况要求乙方支付相应的违约金及费用，扣除部分甚至全部安全履约保证金。由此发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

17.乙方人员（及乙方相关人员）、车辆、装备不得在非乙方作业区域逗留，如因在非乙方作业区域逗留发生人身伤亡或财产损失的，后果和责任由乙方自行承担，与甲方无涉。

18. 乙方对其所承包业务过程中发生的安全事故承担全部法律责任，若甲方承担责任或垫付费用后有权向乙方追偿。

第七条 入港的乙方相关人员视同乙方人员，乙方必须承担其人身伤亡、财产损失等造成的后果，甲方不承担任何责任。乙方对所属作业及其雇员应购买相应的财产一切险、雇主责任险、意外伤害险等，并对赔付不足部分自行承担赔偿责任。乙方人员的用工、待遇、保险、工伤等任何争议纠纷均由乙方自行处理与负责，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

第八条  违约、违章及事故处理

1.发生事故后，乙方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，情节严重的，甲方有权扣罚全部安全履约保证金，乃至解除主合同。

2.乙方在施工过程中未按照甲方要求进行作业的或乙方作业人员发生三违等现象的，应按照甲方的相关规定进行处理。

3.乙方在生产经营活动中发生事故，由乙方按照《生产安全事故报告和调查处理条例》向事故发生所在安全生产监督管理职责的有关部门报告，同时应立即告知甲方。事故善后工作由乙方负责处理，甲方应配合乙方做好事故调查处理工作。

4. 事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的安全事故，根据事故责任划分（以交警、安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由各自承担相应事故责任及经济赔偿。

5.由于乙方或自然原因引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，均由乙方负责，与甲方无关，乙方应自行做好善后工作，防止事态扩大。如因乙方及乙方员工的原因造成甲方、乙方或第三方财产损失、人员伤亡的，乙方应承担由此引起的一切不利后果和损害赔偿责任。

6.因乙方违章或违反甲方相关方安全管理规定及其他相关安全法律法规发生的人身伤亡、财产损失等事故，乙方须对事故的直接或间接经济损失予以赔偿，若甲方因该事故被上级公司安全考核的，乙方应承担甲方因安全考核遭受的经济损失。

7.乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期整改一天，甲方有权视情节轻重要求乙方按100元至500元/天的标准向甲方支付违约金。

8.安全、质量存在严重问题，现场管理混乱，安全设施不齐备等，被集团或上级管理部门停工整顿的，扣除乙方安全履约保证金全额的10%/次。

9.发生以下情况之一时，甲方有权要求乙方停工整顿或提前解除主合同，由此造成的损失，由乙方承担。

（1）人身伤亡事故；

（2）发生机械设备严重损害事故；

（3）发生违章作业、冒险作业不听劝告或不服从甲方安全管理的；

（4）发生事故、违章行为每月3次以上（含本数）；

（5）不符合港区生产安全要求或施工中存在着较大安全隐患的；施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第九条  本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。

第十条  在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，双方应通过友好协商解决，无法达成共识时，争议解决方式与主合同保持一致。

第十一条 本协议自双方签名加盖公章或合同章之日起生效，本协议  式  份，甲乙双方各执  份，至主合同项下的施工项目终止之日止。如项目施工期限因故需要变更期限，本协议与之变更至相同期限。

第十二条  本协议与主合同具有同等法律效力，本协议随主合同生效、变更、解除或终止。

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：          

联系电话：                  

签订时间：    年   月   日                    

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：

签订时间：    年   月   日 

附件4：
环保卫生管理协议书
甲方：                                       
住所：                                          
联系人：                                          

乙方：                                          
住所：                                          
联系人：                                         
为保护环境，实现企业可持续发展的根本保证，降低资源的耗能，改善生态环境。根据国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《土壤污染防治法》、《水污染防治法》、《海洋环境保护法》等有关法律法规，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经甲乙双方平等协商一致，签订本协议，望双方共同遵守。
一、甲方责任和权利
1.甲方应按照国家有关环境保护政策、法律、法规为乙方人员提供合理的生产作业环境，甲方应对乙方提出的改善生产环境、消除不安全因素的合理化建议予以采纳，并进行整改。
2.甲方应根据承包作业工艺和环境的具体情况，有权要求乙方落实环境保护防范措施。
3.甲方要求乙方遵守甲方有关环境保护管理制度、规定、守则、规程, 并对乙方承包作业过程实施督查。
4.甲方按照港区环境保护管理的有关规定，实施对乙方在承包（租赁）作业过程中的违章、违规行为进行查处、纠正，并要求乙方对违规者进行处罚教育。对乙方在环境保护管理方面存在的问题提出整改意见和要求，对存在严重的环保问题有权责令乙方停止生产并限期整改。
5.甲方对其本合同项下的权利与责义务行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。
二、乙方责任和权利
1.乙方必须按照《中华人民共和国环境保护法》全面负责承包（租赁）范围内环境保护职责，对承包作业的工艺流程实施环保管理和督查。落实作业过程中的环境保护措施，做好相关环保工作。
2.乙方必须遵守国家有关环境保护法律法规和甲方有关规章制度，服从甲方现场管理人员管理。同时，乙方应根据国家规定和甲方要求建立并完善相关的环保管理制度及环保管理台账。
3. 乙方要组织开展环境保护的宣传教育工作，提高职工环保意识。并积极组织人员参加由甲方提供的各类环境保护的知识培训。
4.乙方在组织承包（租赁）作业过程中，严格落实环保管理规定，消除各项污染（包括但不限于粉尘、大气、噪声污染等），实行文明绿色环保作业。并服从甲方对其环保工作的统一协调、检查和督促。
5.乙方要对承包作业现场的环境保护工作进行监管，并可对承包作业环境的环保隐患向甲方提出合理化建议。对监管单位签发的关于环境保护的隐患整改通知书，乙方应做到认真整改，及时向甲方及监管单位反馈整改情况。
6.乙方需指定相关操作人员做好环保设备、设施的使用和常规检查，严禁无关人员擅自使用环保设施、设备。
7.实行卫生包干区制度，组织责任区内环境卫生检查，做好检查记录，按照政府环保管理部门规定处理产生的“三废”，禁止向海洋、河道偷排、丢弃。
8.乙方应合理地使用日常资源（如水、电等），养成随手开关、人离开关（阀门）闭地的良好习惯，做到既节约能源、又确保安全。
9.乙方在生产过程中，应尽量减少污水的产生，并合法、恰当、合理地处理日常污水的排放。
10.港区内甲方的环保设施（设备）、环保器材，未经甲方书面许可，任何人不得擅自动用或挪作他用，损坏按价赔偿。
11.乙方有义务积极参与甲方的各种环保应急工作。
三、事故处理
1.因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理及违章违法作业，发生环境保护事故的，乙方要承担方对事故负全部责任。若甲方因该事故被环保部门或甲方上级公司处罚的或对外垫付责任的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失或甲方有权向乙方追偿。
2.如乙方环境保护管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为二次以上（含本数），视为乙方重大违约，乙方应支付违约金1000 元，甲方有权要求乙方对相关责任人员进行解聘，且甲方有权选择解除本主合同，由此产生的一切后果与责任均由乙方自行处理并负责，违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应赔偿甲方损失。
四、本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。
五、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，双方应通过友好协商解决，争议解决方式与主合同保持一致。
六、本协议未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议经甲乙双方签名盖章有效。本协议 壹 式 肆份，甲乙双方各执 贰份，具有同等法律效力。本协议自双方加盖公章或合同章之日起生效，至主合同到期之日止。
甲方：（盖章）　　　　　　　　　
    乙方：（盖章）
　
法定代表人或　　　　　　　　　　    法定代表人或
授权代表（签名或盖章）：       　    授权代表（签名或盖章）：   
签订时间：    年   月   日　　　    
附件5：
消防安全管理协议书
甲方：                                    

住所：                                          

联系人：                                          

乙方：                                           
住所：                                           
联系人：                                         
为了贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》等法律法规精神，为进一步强化港区消防安全管理，杜绝与防止火灾事故的发生，保障人的生命和财产安全。结合实际，经甲乙双方协商一致，特签订本管理协议。
一、甲方的责任和权利
1.甲方应及时传达有关部门、上级最新消防安全文件与工作要求，并在公共区域提供基本的消防设施设备。
2.甲方有权对乙方进行消防安全检查。在检查中，发现乙方违反有关消防法律法规的行为或存在火灾隐患，甲方有权提出整改意见并督促乙方直至整改完成。
3.发生火警时，紧急情况下甲方有权根据火情采取应急措施，不必征得乙方同意，因火灾引发的一切后果与责任均由乙方处理和承担。
4.甲方对其本合同项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。
二、乙方责任和权利
1.乙方法定代表人（或实际负责人）是该项目的消防责任人，对本单位的消防管理工作负全面责任。乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的整改意见必须及时整改。
2.乙方需根据国家《建筑灭火器配置设计规范》等要求，配置符合规范的轻便灭火器材。建立健全承包（租赁）区域生产经营（生活）范围内的消防安全制度和措施，明确各级消防责任人，确定消防设施设备、器材检查人，落实日常的管理措施。
3.乙方要对其员工进行消防安全宣传教育，督促员工遵守消防法律法规和甲方的消防制度，组织员工参加各类消防培训及演练，使每位员工做到消防“四懂四会”。
4.妥善保管责任区内各类消防器材，一经使用应及时补充完善，确保消防器材处于良好状态。同时未经甲方许可，严禁擅自动用或挪作他用，损坏按价赔偿。
5.除指定地点外，乙方任何人员不得在港区内吸烟，不得在港区内燃放烟花爆竹，不得私自动用各类明火。乙方需动用明火（电、气焊割等），必须事先向甲方安全卫环部办理审批手续，得到相关许可后方可动火。
6.乙方的各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业。
7.乙方在安装或修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检验。不得超过原设备装表容量和擅自增加用电。
8.未经甲方允许，不准使用大功率电器，不准使用电饭煲、电炉等用电设备，不得私拉电力线路。
9.乙方在使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方申报备案，未经批准，禁止使用和存放。
10.乙方涉及改造、装修，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方书面申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修。
11.乙方要保护消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。
12.乙方严禁出现“三合一”情况，擅自改变场所用途。
13.凡违反本规定或国家相关规定而引起火灾或其它事故，一切责任及经济赔偿由乙方负责，与甲方无关。若甲方因该事故被有关政府部门、上级公司处罚的或对外垫付责任的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失或甲方有权向乙方追偿。

14.如乙方有违反本规定的，视为乙方违约，甲方有权单方解除甲乙双方签署的主合同。
三、本协议经甲乙双方签名盖章有效。本协议 壹 式 肆份，甲乙双方各执贰贰份，具有同等法律效力。本协议自双方加盖公章或合同章之日起生效，至主合同到期之日止。
四、本协议履行过程中产生的一切争议，双方友好协商解决；解决不成的，争议解决方式与主合同保持一致。
甲方：（盖章）　　　　　　　　　乙方：（盖章）
　
法定代表人或　　　　　　　　　　法定代表人或
授权代表（签名或盖章）：       　授权代表（签名或盖章）：   
签订时间：    年   月   日　　　
附件6
不拖欠民工工资承诺书
致：           
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人       以            法定代表人的资格，郑重承诺：
我单位承建（项目名称）      工程，需要使用民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2、分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我单位先行垫付欠款，发包人可从支付给我单位的工程款中扣回双倍的罚款。我单位对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
4、我单位将按地方政府相关文件的规定缴纳民工工资保障金。
承  包  人(盖章)：             
                                         法定代表人(签章)：             
                                         年      月      日   
附件7
合作伙伴合规承诺书

为满足温州港集团有限公司物业管理服务分公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解温州港集团有限公司物业管理服务分公司合规管理需求，在合作范围内遵守温州港集团有限公司物业管理服务分公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）本公司员工不得给予温州港集团有限公司物业管理服务分公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）本公司员工不得接受温州港集团有限公司物业管理服务分公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）本公司员工不得参加温州港集团有限公司物业管理服务分公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守温州港集团有限公司物业管理服务分公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知温州港集团有限公司物业管理服务分公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合温州港集团有限公司物业管理服务分公司的合规检查，不得隐瞒可能造成温州港集团有限公司物业管理服务分公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给温州港集团有限公司物业管理服务分公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且温州港集团有限公司物业管理服务分公司有权终止相关合同。

本承诺函一式四份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和温州港集团有限公司物业管理服务分公司各保留二份。

                          承诺人（签字/盖章）：       
                                              年    月    日

 工程量清单

   （另册，见附件）

 图纸

（另册，见附件）
 技术标准和要求

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格
者为准。
1、国家及行业和当地标准及规范
2、设计图纸及说明
3、施工规范
上述标准及规范若有冲突，以要求较高较新者为准。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

二、温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程施工单位安全准入要求一览表
	资质合规性
	1.有效的营业执照、安全许可证（提供复印件）

2.依法取得响应等级资质证书（提供复印件）。

3.投标人、法人代表人、项目负责人不属于“失信被执行人”（提供复印件）。

4.投标人未被列入建筑市场主体“黑名单”（提供复印件）。

	安全准入要求
	近3年安全责任事故及人员伤亡情况：死亡 0 人。（提供盖章说明）

	企业规模
	从业人员不少于20人（提供劳动合同及社保缴纳证明）。

	规章制度
	☑安全生产责任制   ☑安全教育培训规定  ☑安全检查和隐患整改管理制度  

☑安全技术交底制度 ☑应急救援预案      ☑施工现场安全监督规定  

☑其他规章制度：    /                         
（提供由法人代表签发的规章制度复印件）

	管理机构及

人员配置
	1.成立安全管理机构（提供文件）。

2.项目现场至少配备专职安全管理人员 1人，主修人员需持有电力相关特种作业人员等证书及社保一年以上证明     ；

以上安全机构设置和安全管理人员设置符合法律法规要求。

	安全教育
	建立教育培训档案，从业人员具备所从事岗位的安全知识和技能。

（提供盖章承诺说明，做好日常核查）

	从业人员
	从业人员文化程度应在初中及以上、年龄在18周岁以上、法定退休年龄以下、身体健康无缺陷。

（提供人员学历、健康信息清单并盖章，涉及工程B、C类证书，特种设备作业人员、特种作业人员、道路运输从业人员等，需提供复印件）

	设备保障
	设备设施进场。
提供设备清单、设备资质及检测情况，提供设备维护计划。

	保险
	1.依法参加工伤保险（提供工伤保险证明）；

2.购买其他相关商业保险（如有，提供）：                      。

	劳动防护用品
	1.应配备劳动防护用品（如有，提供）：                    ；

2.劳动防护用品符合国家标准或行业标准。

	风险管控清单
	1.对承包项目的主要风险进行辨识，并提供风险分级管控清单（复印件）。

2.提供施工方案（复印件）。

	备注：以上要求及证明资料，中标人需在招标人通知中标人领取中标通知书次日起10天内提供给招标人审查，未提供或提供的资料不符合上述要求的招标人有权取消其中标资格，并不予退还投标保证金。


 投标文件格式

目  录
一、商务标
1、投标函
2、法定代表人身份证明、授权委托书
3、已标价工程量清单（投标人根据工程量清单自行提供）
二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
（二）项目管理机构一览表
（三）参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有违法记录的承诺函
（四）企业《安全生产许可证》证书副本扫描件

（五）资质证书。
（六）项目负责人具有有效的注册建造师证书及有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类）、提供有效劳动合同及最近三个月（指2025年10月起任意三个月）在投标所在单位缴纳的社保缴纳证明材料。拟派项目专职安全员不少于1名，具备安全生产考核合格证书（C类），并提供最近三个月（指2025年10月起任意三个月）在投标所在单位缴纳的的社保缴纳证明材料。
（七）企业主要负责人的“三类人员”A类证书，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。
（八）企业分管安全生产副经理的任职文件扫描件

（九）投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以应急管理部、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；提供网站相关截图。
（十）单位规模为20人及以上（提供劳动合同及社保缴纳证明）。
（十一）单位具有2023年1月1日之前的相关业绩经验（提供施工合同复印件）
一、商务标
1、投标函

温州港集团有限公司物业管理服务分公司：

1．我方已仔细研究了温州港集团有限公司物业管理服务分公司朔门2号箱变更换工程招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的投标报价（含税价），项目经理（姓名）      ，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到  合格  。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．      （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
2、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附法定代表人身份证扫描件：
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

授权委托书
本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
附法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件：
	法定代表人/委托代理人身份证扫描件




3、已标价工程量清单
投标人根据本项目“工程量清单编制说明”及“工程量清单”格式提供。

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


附：企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证扫描件。
（二）项目管理机构一览表

	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：附项目负责人、项目专职安全员的相关资料，其他人员中标后配备及提供相关资料。
参加采购、招投标等活动前三年内在经营活动中没有违法记录的承诺函

承诺函

温州港集团有限公司物业管理服务分公司：

我方     （投标人名称）   具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单，无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准（http://wenshu.court.gov.cn/）），参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购、招投标的期限未满情形），我公司也不存在招标文件第二章投标人须知1.4.3款中的情形，如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！
投标人全称（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期： 年 月  日 


